# Запрос цен № 901792
Запрос цен по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений об участии в конкурентных процедурах на право заключения договоров поставки основного электротехнического оборудования...

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 17.10.2017 09:52. В очереди Добрый день! Просим дать разъяснение по опросному листу №20 наименование изолятора ОСК 20-35-А-2 УХЛ1 не соответсвует наименованию в техническом задании (чертеж ОСК 8-35-А-3). По опросному листу №34 наименование ОСК 20-110-Г 65-3 УХЛ1, просим уточнить строительную высоту изолятора.. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 17.10.2017 15:48. Уточненные опросные листы №№20, 34 в прикрепленных файлах Скачать файл Опросный лист 20_ОСК-20-35-А-2 УХЛ1_НоябЭС_уточн.pdf (210 КБ) Скачать файл Опросный лист 34_ОСК-20-110-Г65-3 УХЛ1_ИшимТПО_уточн.pdf (310 КБ).