| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806569113 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 14.06.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку специализированного оборудования для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети (1034148) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 14.06.2018 10:17 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день! Какие размеры должны быть у объектива к тепловизору Guide IR517V? Разъяснения: Добрый день! Объектив для Guide IR517V 65 мм 9.5°×7.3° Объектив для Guide IR517V 80 мм 7.7°×5.9° Информация изложена в приложении №2 к Техническому заданию |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 14.06.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 14.06.2018 |