# Конкурс (тендер) № 49334 (вскрытие конвертов 24.06.2016 в 11:00)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 1 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 2 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Фирстова Ольга Александровна (ООО "СИБКОМТЭК") 02.06.2016 07:44. Выгружено 02.06.2016 11:14 В рамках Технического задания согласно пункта 5.3. «Необходимо выполнить комплектацию, закупку и поставку материалов, изделий и оборудования согласно заказным спецификациям, силами подрядной организации, за исключением приобретения трансформатора ТДН-10000/110 УХЛ1. Однако, данные указанные в спецификациях противоречат вышеизложенному пункту в ТЗ, а именно: имеется разделение на поставку Заказчика и Подрядчика, согласно которому основное оборудование и материалы поставляются Заказчиком (то есть не только трансформатор ТДН-10000/110 УХЛ1 как указано в ТЗ). На какой документ ориентироваться?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 02.06.2016 11:14. Основным оборудованием, приобретаемым Заказчиком в рамках настоящей закупочной процедуры, является трансформатор ТДН-10000/110 УХЛ1. Остальные материалы, изделия и оборудование комплектуются и поставляются силами подрядной организации (п.5.3 Технического задания). Их стоимость учтена в ЛСР № 02-01-02. С участником, желающим ознакомиться с проектно-сметной документацией в полном объеме, заключается Соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну (форма 21) (см.п.9 Информационной карты Конкурсной документации)..