Конкурс № 967136
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по строительству ПС-110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Приём заявок завершается 15.03.2018 в 08:00 по московскому времени  (через 21 сутки, 2 минуты и 51 секунду) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Все лоты - 1

- Разъяснения - 5

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 13

- Статистика посещений - 264

Добавить информацию

Вопрос:; Заболотский Сергей Вадимович (ООО "МАШПРОМЭКСПОРТ" ) 20.02.2018 11:18. Выгружено 22.02.2018 07:53 Добрый день! Просим пояснить, входит ли в объем поставки Подрядчика указанные в Пояснительной записки и отсутствующие в РД П110-16/520-153-292-ССО Изм.1 Том 1.4 Сборник спецификаций оборудования Грузоподъемное оборудование (подвесные кран-балки грузоподъемностью 3,2 т; м тельфер грузоподъемностью 1,0 т.). Также, просим сообщить, входит ли в объем поставки Подрядчика Наружное ограждение территории ПС, в случае положительного ответа, просим направить соответствующий том РД.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 22.02.2018 07:52. Грузоподъемное оборудование (подвесные кран-балки грузоподъемностью 3,2 т; м тельфер грузоподъемностью 1,0 т.) и наружное ограждение ПС не входят в объем поставляемый Заказчиком, соответственно поставляется Подрядчиком..

Вопрос:; Заболотский Сергей Вадимович (ООО "МАШПРОМЭКСПОРТ" ) 20.02.2018 11:18. Выгружено 22.02.2018 07:57 Добрый день! Просим пояснить, правильно ли мы понимаем, что Разъединитель 110 кВ в количестве 6 шт. предоставляет заказчик, в п.5.3 Технического задания данная информация отсутствует. Также, просим подтвердить, что Блок ограничителей перенапряжений Б110-63/2-А-УХЛ1 2шт. предоставляет заказчик, а 2шт. поставляет Подрядчик. Также, просим сообщить, входит ли в объем поставки Подрядчика Система мониторинга состояния ОПН EXCOUNT-II, так как ОПН PEXLIM-R-120-YH 123 входит в комплект КТПБ110 предоставляемой Заказчиком.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 22.02.2018 07:56. Заказчиком поставляются: - Разъединитель 110 кВ в количестве 6 шт (входит в состав КТПБ-110 указанного в п.5.3 Технического задания). - Блок ограничителей перенапряжений Б110-63/2-А-УХЛ1 2шт. В объем поставки Подрядчика входит: - Блок ограничителей перенапряжений Б110-63/2-А-УХЛ1 2шт. - Система мониторинга состояния ОПН EXCOUNT-II.

Ответ подготовлен:

Начальник сектора ПС Самохвалов Иван Иванович

Тел. внутр. (819) 63 77

E-mail: Samokhvalov-II@te.ru