# Конкурс (тендер) № 37269 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 11:00)

| Вопрос: [Исправить ответ] |  | ) 28.10.2013 14:03 |
| --- | --- | --- |
| Тюменские РС Ишимское ТПО позиция 10 Пускатель магнитный ПМЛ-3100 0х4Б (Uкат.~220В) 380В-55А АС-3 (согласно структуре обозначения: пускатель третьей величины 40А, нереверсивный без теплового реле, IP00, без кнопок). Номинальный рабочий ток главной цепи у третьей величины 40А. Уточните пожалуйста что имели в виду указав 55А? Возможно необходимо реле на 55А, но тогда маркировка будет ПМЛ 4210 с РТЛ 2059 (регулировка 47-64А) |  |  |
| Прочитать ответ: |  | 31.10.2013 07:06 |
| Тюменские РС Ишимское ТПО позиция 10 Пускатель магнитный ПМЛ-3100 0х4Б (Uкат.~220В) 380В 40А |  |  |
| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 31.10.2013 11:18 |  |
| Тюменское ТПО, позиция 23, РУНН-160/10-0,4 просим предоставить схему |  |  |
| Прочитать ответ: | 31.10.2013 15:07 |  |
| Согласно опросного листа |  |  |