Запрос предложений № 772612
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции Стояночного бокса №2 для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Приём заявок завершается 14.02.2017 в 13:00 по московскому времени (через 6 суток, 4 часа, 21 минуту и 37 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Вопрос:; 07.02.2017 07:51. Просим, Вас разместить ведомость на оборудование и материалы, которые должны быть приложены к тех. заданию. Наш подбор оборудования может не соответствовать проектным значениям . Так например, воздухораспределителей- много разновидностей, какой тип выбрать: решетки? диффузоры? сетка? И еще множество значений их размеров. Какие воздухораспределители предусмотрены по проекту? Огнезадерживающий клапан, периметром до 3200 мм, может быть размером: 1000х600; 1000х500; 800х800; 900х700 и так дальше.. Прочитать ответ:; 08.02.2017 08:26. Ответ в прикрепленном файле Скачать файл Ответ 4.pdf (470 КБ).

Вопрос:; 03.02.2017 10:03. Добрый день! 01.02.2017г. задавался вопрос о предоставлении рабочей документации (ПРОЕКТА), на который был получен некорректный ответ. Заказчик предоставил Бланки-заказов, назвав эти файлы "Спецификацией оборудования". На основании данных документов Участник не располагает возможностью правильного подбора материалов, оборудования в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (например, отсутствуют технические характеристики по клапанам огнезадерживающим). На основании вышесказанного для корректного расчета материалов и оборудования просим предоставить СПЕЦИФИКАЦИЮ из проекта.. Прочитать ответ:; 08.02.2017 08:25. Ответ в прикрепленном файле Скачать файл Ответ 3.pdf (426 КБ).