| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 12.10.2018 10:02 |
| --- | --- |
| В очереди Добрый день! Уточните пожалуйста вид крепления для светильников: УСС 70/100, УСС-150/100, УСС-90, УСС-18/100, УСС 150 150W 17000Лм. Данные характеристики необходимы для определения цены предложения и сроков поставки продукции. |  |
| Прочитать ответ: | 15.10.2018 11:00 |
| Ответ: Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети. Поз.34 Светильник светодиодный УСС 70/100 - поворотное двухточечное крепление. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. Поз.23 Прожектор УСС-150/100 - консольного типа крепления. Поз.24 Прожектор УСС-90 - консольного типа крепления. Поз.35 Светильник УСС-18/100- консольного типа крепления. Поз.46 Светильник светодиодный УСС 150 150W 17000Лм - консольного типа крепления. Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети. Поз.34 Светильник светодиодный УСС 70/100 – тип крепления потолочное (не встраиваемые). Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. Поз.88 Светильник светодиодный УСС 70/100 - консольное крепления. Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс. Поз.17 Светильник светодиодный УСС 150 150W 17000Лм - консольного типа крепления. Поз.19 Светильник светодиодный УСС 70/100 - консольного типа крепления. Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети. Поз.11 Светильник светодиодный УСС 150 150W 17000Лм - консольного типа крепления. Поз.12 Светильник светодиодный УСС 70/100 - консольного типа крепления. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Южное ТПО. Светильник светодиодный УСС 70/100 - консольное крепления. |  |