# Конкурс (тендер) № 46423 (вскрытие конвертов 16.10.2015 в 11:00)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 2 Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Сухачев Павел Юрьевич (ООО "СМУ-9") 07.10.2015 12:46. Выгружено 09.10.2015 11:22 при формирование коммерческого предложения от претендента расчет производится на основании технического задания. 1)При выполнении работ может получится несоответствие факта местности: например в тех задании написано, что работа производится в нормальных условиях, а по факту болото, сильно обводненная местность, соответственно смета для оферты будет считаться на нормальных условиях, без применения коэффициента на болото "2", и при выполнении работ по факту на болоте затраты будут намного значительнее и невозможно будет выполнить весь комплекс работ, который заявлен в ТЗ на нормальных условиях(расчистка, измельчение порубочных остатков). 2)Как производиться расчет для выполненных работ при густой,средней густоты, и редкой растительности. Исходя из сметного ценообразования, на каждый из этих расценок имеется различное количество кустарника на 1га площади. Исходя из опыта выполнения аналогичных работ возникают ситуации, когда заказчик производит расчет выполняемых площадей(в га) суммируя фактически участки заросшие кустарником складывая их на протяжености несколько километров и получая общее количество гектаров, что не совсем корректно, так как сметное ценообразование говорит о том, что есть площадь, на ней количество кустарников диаметром до 8см( редкой,средней или густой зарощенности) . 3) По нормативам ширина охранной зоны ВЛ 10кВ составляет - нее менее 20м, в техническом задании не везде указана необходимая ширина разрубаемого участка,а где-то 12м,.. что при выполнении работ может внести спорные морменты.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 09.10.2015 11:22. Добрый день. 1) Техническое задание составляются исходя из местных условий прохождения ВЛ. 2) После обследования охранных зон воздушных линий и определения густоты древесно-кустарниковой растительности по всему объекту формируются технические задания, где значение расчистки приводится к единому значению густоты растительности. 3) Работы по расчистке необходимо выполнять согласно технического задания, так как кустарник находится не по всей территории охранной зоны ВЛ, а также при исполнении ВЛ защищенными проводами охранная зона значительно уменьшается..