Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту Склада оборудования филиала АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС.
Вопрос:
Добрый день! Разместите, пожалуйста, в документации эскиз ворот, чертеж с указанием материалов (пункт 14 и п.18 ТЗ). Какая модификация профнастила используется С18, С21 или С;44 и укажите цвет (RAL)? спасибо!

Ответ: 
Ворота распашные согласно Серии 1.435.9-17 (эскизы присутствуют в серии а расположение калитки по согласованию с заказчиком). 
Изготовленные и применение материала возможно в двух вариантах:

 1. Из профлиста С21*0,5 RAL 5005  ( с двух сторон) с утеплением мин плитой, 
 2. Сэндвич панелью RAL 5005. 
Толщина створки должна быть не менее 100 мм.
Сайдинг RAL 5005 и RAL 9003 ( 50% на 50%) Узор согласовывается на месте.
На кровлю использовать профлист С60*0,9 RAL 5005
На карниз профлиста С21*0,5 RAL 5005 

