# Конкурс (тендер) № 31889 (вскрытие конвертов 26.10.2012 в 11:30)

Вопрос:. Здравствуйте! Просим предоставить перечни продукции по следующим позициям: Урайские ЭС: п.21 РК-1 "К" п.43 Ремкомплект (ВКЭ) Северные ЭС: п. 8 Ремкомплект ВМТ - какой именно нужен ремкомплект?. Перечень продукции по следующим позициям: Урайские ЭС: п.21 РК-1 "К" -Подвижный контакт -5СЯ.551.226-3 шт; Неподвижный контакт- 5СЯ.551.245-3шт.;Цилиндр защитный 5СЯ.740.049-3шт.;Изоляция 5СЯ.740.157-3шт. п.43 Ремкомплект (ВКЭ) - Прокладка 8КА.371.053 -6шт.; Прокладка 8КА.371.089 -6шт.; Прокладка 8КА.371.111 -6шт.; Прокладка 8КА.371.091 -6шт.; Прокладка 8КА.371.092 -6шт.; Прокладка 8КА.371.094 -6шт.; 8ВУ.370.035 -6шт.; ВИЕЮ.754152.003 -6шт.; ВИЕЮ.754152.004 -6шт.; Северные ЭС: п. 8 Ремкомплект ВМТ - Требуется ремкомплект для полюсов ВМТ-110.

Вопрос:. Благодарю за предыдущие ответы! Но еще раз вопрос по Северным ЭС: п. 8 Ремкомплект ВМТ. Понятно, что ремкомплект идет для полюсов ВМТ-110. Но что именно необходимо: только ремкомплект РТИ (РК-2 "П") или же еще комплект контактов подвижных и неподвижных, цилиндров, дугогастельных камер, изоляторов ПВМо-110 и т.д. Прошу предоставить точный перечень!. Прочитать ответ:. Необходим ремкомплект РТИ с комплектом подвижных и неподвижных контактов.