|  | Вопрос: [Исправить ответ]; Дорошенко Сергей Михайлович (ООО "ВТИ") 01.10.2013 13:31. Касаемо Программного оборудования верхнего уровня (существующее) прошу уточнить следующее: - какое программное Обеспечение установлено на верхнем уровне? - какая СУБД (база данных)? - параметры существующих лицензий (сколько каналов учёта(приборов учёта), кол-во АРМов, кол-во процессоров, кол-во пользователей и т.д.) - какое оборудование установлено на верхнем уровне (параметры сервера или серверов, наличие и параметры модемов и другого коммуникационного оборудования, и т.д.)? Cбор данных с проектируемых приборов учета в рамках настоящего конкурса планируется осуществлять существующим ПО верхнего уровня или вновь проектируемым с последующей интеграцией баз данных (существующего и проектируемого ПО)?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 02.10.2013 11:42. Ответы на вопрос в приложенном файле. Скачать файл Ответы на вопросы ЮГ,ИШИМ.xlsx (13 Кб). |
| --- | --- |
|  | Вопрос: [Исправить ответ]; Дорошенко Сергей Михайлович (ООО "ВТИ") 01.10.2013 13:31. Основным критерием выбора приборов учета при реализации проекта должно быть требование ТЗ к ИИК либо перечень аккредитованных в ОАО «МРСК» и т.д. приборов учета? В списке аккредитованных приборов учета удовлетворяющих требованиям ТЗ практически нет, что значительно сужает круг используемого оборудования. На каких приборах учета построена существующая система сбора?. Прочитать ответ:; Меженина Наталья Михайловна 02.10.2013 11:42. Ответы на вопрос в приложенном файле. Скачать файл Ответы на вопросы ЮГ,ИШИМ.xlsx (13 Кб). |