Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 127727. Закрытый запрос цен на поставку блочных комплектных...

Ваш ответ успешно сохранен.

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 26275 по лоту № 4

Смотреть конкурентные переговоры № 26275 >>

Приём предложений завершается 15.03.2012 в 10:00 по московскому времени  (через 8 суток, 19 часов, 6 минут и 20 секунд)

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]. Прошу уточнить тип КТП (киосковая, в бетонной оболочке и т.д.). Прочитать ответ:. Тип КТП - киосковая.

Вопрос: [Исправить ответ]. Уточните, пожалуйста, исполнение КТПН (утепленная/неутепленная) и нужен ли коридор обслуживания?. Прочитать ответ:. исполнение КТПн - неутепленное, коридор не нужен.