Конкурс (тендер) № 50700
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов 1Т, 2Т ПС 110/10 Бобровская и 2Т ПС 110/35/6 Скважина филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс (вскрытие конвертов 02.11.2016 в 16:00)

Запрос успешно отправлен

Вопрос:; 20.10.2016 13:09. Выгружено 21.10.2016 06:18 Добрый день. Просим разъяснить Приложение № 1 к КД ТЗ В данном приложении в таблице, касающейся ПС 110/10 Бобровская 2Т, в столбце "Тип оборудования" указаны разные номера ТРДН - №13416 и №13719. Соответственно, исходя из данных ТЗ, получается, что переключающее устройство РПН типа РС-9 необходимо поставлять в количестве 2-х шт. на ТРДН №13719. А на ТРДН №13416 РПН типа РС-9 не требуется вообще. Это ошибка в составлении ТЗ?. Прочитать ответ:; Дряхлов Александр Геннадьевич 21.10.2016 06:18. Добрый день! ПС Бобровская. 2Т Тип ТРДН-25000/110-79 У1 заводской № 13416 Все работы для 2Т позиции с 1-27 в том числе и замена РПН п. 11.