## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [8 empty] | "______ " _______________2015 г.
Техническое перевооружение ПС 35 кВ Мегионского РЭС ПС 35/10 кВ Новая, ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | 04-35-02-2017-пуско-наладочные работы ПС Стройиндустриальная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 04-35-02-2017
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________159,800 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________76,827 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5470,77 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Коммутационные аппараты
1 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (ОП п.1.1.27 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) НР (287 руб.): 68% от ФОТ СП (169 руб.): 40% от ФОТ | шт | 30 | 13.53 | 13.53 |  |  | 406 | 406
2 | ФЕРп01-03-025-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10 НР (296 руб.): 68% от ФОТ СП (174 руб.): 40% от ФОТ | шт | 1 | 418.83 | 418.83 |  |  | 419 | 419
Устройства релейной защиты
3 | ФЕРп01-04-034-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 НР (8481 руб.): 68% от ФОТ СП (4989 руб.): 40% от ФОТ | компл | 15 | 799.49 | 799.49 |  |  | 11992 | 11992
4 | ФЕРп01-04-048-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех НР (6780 руб.): 68% от ФОТ СП (3988 руб.): 40% от ФОТ | компл | 15 | 639.12 | 639.12 |  |  | 9587 | 9587
5 | ФЕРп01-04-051-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Защита минимального напряжения НР (201 руб.): 68% от ФОТ СП (118 руб.): 40% от ФОТ | компл | 2 | 142.03 | 142.03 |  |  | 284 | 284
6 | ФЕРп01-04-063-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) НР (758 руб.): 68% от ФОТ СП (446 руб.): 40% от ФОТ | компл | 2 | 535.87 | 535.87 |  |  | 1072 | 1072
Устройства автоматики в электроснабжении
7 | ФЕРп01-05-015-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения НР (188 руб.): 68% от ФОТ СП (110 руб.): 40% от ФОТ | шт | 1 | 264.97 | 264.97 |  |  | 265 | 265
Устройства систем напряжения и оперативного тока
8 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (ОП п.1.1.47 Для двухпроводной системы разводки ОЗП=0,7; ТЗ=0,7) НР (245 руб.): 68% от ФОТ СП (144 руб.): 40% от ФОТ | схема | 15 | 23.11 | 23.11 |  |  | 347 | 347
9 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 НР (350 руб.): 68% от ФОТ СП (206 руб.): 40% от ФОТ | схема | 15 | 33.01 | 33.01 |  |  | 495 | 495
10 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (ОП п.1.1.47 Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) НР (456 руб.): 68% от ФОТ СП (268 руб.): 40% от ФОТ | схема | 15 | 42.91 | 42.91 |  |  | 644 | 644
Системы автоматического управления и регулирования
11 | ФЕРп01-09-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 5 НР (2421 руб.): 68% от ФОТ СП (1424 руб.): 40% от ФОТ | шт | 45 | 76.06 | 76.06 |  |  | 3423 | 3423
Измерения в электроустановках
12 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм НР (441 руб.): 68% от ФОТ СП (259 руб.): 40% от ФОТ | шт | 30 | 20.75 | 20.75 |  |  | 623 | 623
13 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (174 руб.): 68% от ФОТ СП (102 руб.): 40% от ФОТ | шт | 60 | 4.1 | 4.1 |  |  | 246 | 246
Испытание повышенным напряжением
14 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Испытание цепи вторичной коммутации НР (828 руб.): 68% от ФОТ СП (487 руб.): 40% от ФОТ | испытание | 60 | 19.52 | 19.52 |  |  | 1171 | 1171
Электрически взаимосвязанные устройства и технологические комплексы
15 | ФЕРп01-13-001-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт. НР (9315 руб.): 68% от ФОТ СП (5480 руб.): 40% от ФОТ | присоединение | 15 | 878.13 | 878.13 |  |  | 13172 | 13172
16 | ФЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. НР (6294 руб.): 68% от ФОТ СП (3702 руб.): 40% от ФОТ | присоединение | 15 | 593.32 | 593.32 |  |  | 8900 | 8900
17 | ФЕРп01-13-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 20 шт. НР (14728 руб.): 68% от ФОТ СП (8664 руб.): 40% от ФОТ | присоединение | 15 | 1388.39 | 1388.39 |  |  | 20826 | 20826
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 73872 | 73872
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 76827 | 76827
В том числе, справочно:
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-17) | [8 empty] | 22162 | 22162
пуско-наладочные работы "вхолостую) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-17) | [8 empty] | -19207 | -19207
Накладные расходы | [8 empty] | 52242
Сметная прибыль | [8 empty] | 30731
Итоги по разделу 1 Коммутационные аппараты :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 159800
Итого | [8 empty] | 159800
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 76827
Накладные расходы | [8 empty] | 52242
Сметная прибыль | [8 empty] | 30731
Итого по разделу 1 Коммутационные аппараты | [8 empty] | 159800
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 73872 | 73872
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 76827 | 76827
В том числе, справочно:
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-17) | [8 empty] | 22162 | 22162
пуско-наладочные работы "вхолостую) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-17) | [8 empty] | -19207 | -19207
Накладные расходы | [8 empty] | 52242
Сметная прибыль | [8 empty] | 30731
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-17 | [8 empty] | 73872 | 73872
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3" | [8 empty] | 96034 | 96034
Всего с учетом "пуско-наладочные работы "вхолостую) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)" | [8 empty] | 76827 | 76827
Накладные расходы 68% ФОТ (от 76 827) | [8 empty] | 52242
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 76 827) | [8 empty] | 30731
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 159800
Итого | [8 empty] | 159800
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 76827
Накладные расходы | [8 empty] | 52242
Сметная прибыль | [8 empty] | 30731
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 159800
Составил: ___________________________Г.А. Кузнецова
(должность, подпись, расшифровка)