## ССР
| ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ 10 |  |  |  |  | Приложение 2 к порядку
| Заказчик | филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________2018г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 34468.81 | тыс.руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Техническое перевооружение ПС-35 кВ Мегионского РЭС - ПС 35/10 кВ Новая, ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные 30 шт.)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. (с пересчетом в цены 1 квартала 2018 года)
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-02-02 | ЛС 01-02-02 Вертикальная планировка, земляные работы
2 | 01-02-01 | ЛС 01-02-01 Демонтажные работы
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 04-35-02-2017-ЭП | Электротехнические решения по подстанции ПС Стройиндустриальная |  | 11.103 | 1166.141 |  | 1177.244
2 | 04-33-01-2017-ЭП | Электротехнические решения по подстанции ПС Новая |  | 11.103 | 1166.141 |  | 1177.244
3 | 04-35-02-2017 | Релейная защита и автоматика ПС Стройиндустриальная |  | 321.776 | 484.362 |  | 806.138
4 | 04-33-01-2017 | Релейная защита и автоматика ПС Новая |  | 321.363 | 484.362 |  | 805.725
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 0 | 665.345 | 3301.006 |  | 3966.351 | 107.121
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
3 | 04-03-01.1-2017-ДТ.С | Телемеханика |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4 | 04-03-01.1-2017-ПЗУ. | Благоустройство |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого по Главам 1-7, в т.ч. | 0 | 665.345 | 3301.006 |  | 3966.351
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 332.879 | 1650.503 | 0 | 1983.382
|  | ПС Новая | 0 | 332.466 | 1650.503 | 0 | 1982.969
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | ГСН 81-05-01-2001, прил. 1, п.2.5 | Временные здания и сооружения 3,9%*0,8=3,12% | 0 | 20.759 |  |  | 20.759
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 0 | 20.759 |  |  | 20.759
|  | Итого по Главам 1-8 | 0 | 686.104 | 3301.006 |  | 3987.11
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 343.265 | 1650.503 |  | 1993.768
|  | ПС Новая | 0 | 342.839 | 1650.503 |  | 1993.342
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ГСН 81-05-01-2007 таб.4 прил.1 п.2.6 | ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,3%*1,1*1,05=4,967% ПС 110 кВ | 0 | 34.075 |  |  | 34.075
7 | 04-33-01-2017 | Пусконаладочные работы ПС Новая |  |  |  | 159.8 | 159.8
8 | 04-35-01-2017 | Пусконаладочные работы ПС Стройиндустриальная |  |  |  | 159.8 | 159.8
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 0 | 34.075 | 0 | 319.6 | 353.675 | 231.07
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 17.048 |  | 159.8 | 176.848
|  | ПС Новая | 0 | 17.027 |  | 159.8 | 176.827
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 720.179 | 3301.006 | 319.6 | 4340.785
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 360.313 | 1650.503 | 159.8 | 2170.616
|  | ПС Новая | 0 | 359.866 | 1650.503 | 159.8 | 2170.169
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
8 | Прил.№ 1 к Исходным данным АО "Тюменьэнерго" в 2017 г. | Затраты службы заказчика-застройщика - 3,64%, от Глав 1-9 и 12 |  |  |  | 158.005 | 158.005
9 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 | Строительный контроль 2,14 % от Глав 1-9 |  |  |  | 92.893 | 92.893
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" в том числе: |  |  |  | 250.898 | 250.898
|  | ПС Стройиндустриальная |  |  |  | 125.462 | 125.462
|  | ПС Новая |  |  |  | 125.436 | 125.436
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 720.179 | 3301.006 | 570.498 | 4591.683
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 360.313 | 1650.503 | 285.262 | 2296.078
|  | ПС Новая | 0 | 359.866 | 1650.503 | 285.236 | 2295.605
Непредвиденные затраты
10 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 0 | 21.605 | 99.03 | 17.115 | 137.75
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 0 | 21.605 | 99.03 | 17.115 | 137.75
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 10.809 | 49.515 | 8.558 | 68.882
|  | ПС Новая | 0 | 10.796 | 49.515 | 8.557 | 68.868
11 |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 0 | 741.784 | 3400.036 | 587.613 | 4729.433
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 371.122 | 1700.018 | 293.82 | 2364.96
|  | ПС Новая | 0 | 370.662 | 1700.018 | 293.793 | 2364.473
В том числе:
12 |  | СМР | 0 | 741.784 |  |  | 741.784
|  | ВОЛС |  |  |  |  | 0
|  | КЛ | #REF! |  |  |  | #REF!
13 |  | Оборудование |  |  | 3400.036 |  | 3400.036
14 |  | ПНР |  |  |  | 329.188 | 329.188
|  | Прочие, в т.ч |  |  |  | 258.425 | 258.425
|  | Затраты на осуществление функций Заказчика-застройщика -3,64% |  |  |  | 162.745 | 162.745
15 |  | Строительный контроль 2,14 % |  |  |  | 95.68 | 95.68
|  | ИТОГО | 0 | 741.784 | 3400.036 | 587.613 | 4729.433
В том числе:
БРТП п. Комарово, в т.ч.:
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Падерина, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Московский, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Гусево, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
Пересчет в текущие цены 1 кв. 2018г. (Письмо Минстроя России №45082-ХМ/09 от 05.12.2017г.)
16 |  | СМР К =8,48 | 0 | 6290.328 |  |  | 6290.328
|  | СМР К =4,9 (прокладка кабеля) | #REF! | 0 |  |  | #REF!
17 |  | Оборудование К=4,44 |  |  | 15096.16 |  | 15096.16
17 |  | Прочие К=8,42 |  |  |  |  | 0
|  | Изыскания К =3,93 |  |  |  | #REF! | #REF!
18 |  | ПНР К =18,92 |  |  |  | 6228.237 | 6228.237
19 |  | Затраты на осуществление функций Заказчика-застройщика -3,64% |  |  |  | 1005.176 | 1005.176
20 |  | Строительный контроль 2,14 % |  |  |  | 590.955 | 590.955
21 |  | Всего | 0 | 6290.328 | 15096.16 | 7824.368 | 29210.856
В том числе:
БРТП п. Комарово, в т.ч.:
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Падерина, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Московский, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Гусево, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 3147.115 | 7548.08 | 3912.297 | 14607.491
|  | ПС Новая | 0 | 3143.214 | 7548.08 | 3912.071 | 14603.365
Налоги и обязательные платежи
22 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | "Налоги и обязательные платежи" НДС - 18% | 0 | 1132.259 | 2717.309 | 1408.386 | 5257.954
|  | Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства с учетом НДС | 0 | 7422.587 | 17813.469 | 9232.754 | 34468.81
В том числе:
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 3713.596 | 8906.734 | 4616.51 | 17236.839
|  | ПС Новая | 0 | 3708.993 | 8906.734 | 4616.244 | 17231.971
Составил: Инженер ОКС | [5 empty] | Синиченко А.В.
Должность, наименование филиала |  | Подпись |  |  |  | ФИО
Согласовано: Начальник ОКС | [5 empty] | Стриганов А.И.
Должность, наименование филиала |  | Подпись |  |  |  | ФИО
Note on C3: <подпись 230 значение>
Note on B7: <Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on C9: <подпись 101 значение>
Note on A21: <Номер п.п.>
Note on B21: <Номер сметного расчета>
Note on C21: <Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D21: <Строительные работы>
Note on E21: <Монтажные работы>
Note on F21: <Оборудование, мебель, инвентарь>
Note on G21: <Прочее>
Note on H21: <Всего>

## ССР 2001г.
| ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ 10 |  |  |  |  | Приложение 2 к порядку
| Заказчик | АО «Тюменьэнерго».
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2018 г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 5580.73 | тыс.руб
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Техническое перевооружение ПС-35 кВ Мегионского РЭС - ПС 35/10 кВ Новая, ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные 30 шт.)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 04-35-02-2017-ЭП | Электротехнические решения по подстанции ПС Стройиндустриальная | 0 | 11.103 | 1166.141 |  | 1177.244
2 | 04-33-01-2017-ЭП | Электротехнические решения по подстанции ПС Новая | 0 | 11.103 | 1166.141 |  | 1177.244
3 | 04-35-02-2017 | Релейная защита и автоматика ПС Стройиндустриальная | 0 | 321.776 | 484.362 |  | 806.138
4 | 04-33-01-2017 | Релейная защита и автоматика ПС Новая | 0 | 321.363 | 484.362 |  | 805.725
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 0 | 665.345 | 3301.006 |  | 3966.351
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
3 | 04-03-01.1-2017-ДТ.С | Телемеханика |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4 | 04-03-01.1-2017-ПЗУ. | Благоустройство |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 665.345 | 3301.006 |  | 3966.351
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 332.879 | 1650.503 |  | 1983.382
|  | ПС Новая | 0 | 332.466 | 1650.503 |  | 1982.969
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | ГСН 81-05-01-2001, прил. 1, | Временные здания и сооружения 3,9%*0,8=3,12% | 0 | 20.759 |  |  | 20.759
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 0 | 20.759 |  |  | 20.759
|  | Итого по Главам 1-8 | 0 | 686.104 | 3301.006 |  | 3987.11
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 343.265 | 1650.503 |  | 1993.768
|  | ПС Новая | 0 | 342.839 | 1650.503 |  | 1993.342
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ГСН 81-05-01-2007 таб.4 прил.1 | ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,3%*1,1*1,05=4,967% ПС 110 кВ | 0 | 34.075 |  |  | 34.075
7 | 04-33-01-2017 | Пусконаладочные работы ПС Новая |  |  |  | 159.8 | 159.8
8 | 04-35-01-2017 | Пусконаладочные работы ПС Стройиндустриальная |  |  |  | 159.8 | 159.8
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 0 | 34.075 | 0 | 319.6 | 353.675
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 17.048 |  | 159.8 | 176.848
|  | ПС Новая | 0 | 17.027 |  | 159.8 | 176.827
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 720.179 | 3301.006 | 319.6 | 4340.785
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 360.313 | 1650.503 | 159.8 | 2170.616
|  | ПС Новая | 0 | 359.866 | 1650.503 | 159.8 | 2170.169
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
9 | Прил.№ 1 к Исходным данным АО "Тюменьэнерго" в 2017 г. | Затраты службы заказчика-застройщика - 3,64%, от Глав 1-9 и 12 |  |  |  | 158.005 | 158.005
10 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 | Строительный контроль 2,14 % от Глав 1-9 |  |  |  | 92.893 | 92.893
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" в том числе: |  |  |  | 250.898 | 250.898
|  | ПС Стройиндустриальная |  |  |  | 125.462 | 125.462 | 79.01 | 46.451
|  | ПС Новая |  |  |  | 125.436 | 125.436 | 78.994 | 46.442
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 720.179 | 3301.006 | 570.498 | 4591.683
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 360.313 | 1650.503 | 285.262 | 2296.078
|  | ПС Новая | 0 | 359.866 | 1650.503 | 285.236 | 2295.605
Непредвиденные затраты
11 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 0 | 21.605 | 99.03 | 17.115 | 137.75
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 0 | 21.605 | 99.03 | 17.115 | 137.75
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 10.809 | 49.515 | 8.558 | 68.882
|  | ПС Новая | 0 | 10.796 | 49.515 | 8.557 | 68.868
12 |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 0 | 741.784 | 3400.036 | 587.613 | 4729.433
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 371.122 | 1700.018 | 293.82 | 2364.96
|  | ПС Новая | 0 | 370.662 | 1700.018 | 293.793 | 2364.473
В том числе:
13 |  | СМР | 0 | 741.784 |  |  | 741.784
|  | ВОЛС |  |  |  |  | 0
|  | КЛ | #REF! |  |  |  | #REF!
14 |  | Оборудование |  |  | 3400.036 |  | 3400.036
15 |  | ПНР |  |  |  | 329.188 | 329.188
16 |  | Прочие |  |  |  | 258.425 | 258.425
17 |  | Затраты на осуществление функций Заказчика-застройщика -3,64% |  |  |  | 162.745 | 162.745
18 |  | Строительный контроль 2,14 % |  |  |  | 95.68 | 95.68
|  | ИТОГО | 0 | 741.784 | 3400.036 | 587.613 | 4729.433
В том числе:
БРТП п. Комарово, в т.ч.:
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Падерина, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Московский, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Гусево, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
Пересчет в текущие цены 2 КВ. 2017г. (Письмо Минстроя России №8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г.)
15 |  | СМР К =8,12 | 0 |  |  |  | 0
|  | СМР К =4,9 (прокладка кабеля) | #REF! |  |  |  | #REF!
16 |  | Оборудование К=4,28 |  |  |  |  | 0
17 |  | Прочие К=8,42 |  |  |  |  | 0
|  | Изыскания К =3,93 |  |  |  |  | 0
17 |  | ПНР К =18,1 |  |  |  |  | 0
18 | СМОТРИМ ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ЗАТРАТ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ | Затраты на осуществление функций Заказчика-застройщика -3,64% |  |  |  |  | 0
19 |  | Строительный контроль 2,14 % |  |  |  |  | 0
20 |  | Всего |  |  |  |  | 0
В том числе:
БРТП п. Комарово, в т.ч.:
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Падерина, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Московский, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
БРТП п. Гусево, в т.ч.
РП, ПС
Кабельная линия
Прочие
Налоги и обязательные платежи
19 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | "Налоги и обязательные платежи" НДС - 18% | 0 | 133.521 | 612.006 | 105.77 | 851.297
|  | Всего по сводному расчету с учетом НДС | 0 | 875.305 | 4012.042 | 693.383 | 5580.73
В том числе:
БРТП п. Комарово, в т.ч.:
БРТП п. Падерина
БРТП п. Московский
БРТП п. Гусево
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 437.924 | 2006.021 | 346.708 | 2790.653
|  | ПС Новая | 0 | 437.381 | 2006.021 | 346.676 | 2790.078
| Составил: Инженер ОКС |  |  |  |  | Синиченко А.В.
| Должность, наименование филиала |  |  | Роспись |  | ФИО
| Согласовано: Начальник ОКС |  |  |  |  | Стриганов А.И.
| Должность, наименование филиала |  |  | Роспись |  | ФИО
Note on C3: <подпись 230 значение>
Note on B7: <Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on C9: <подпись 101 значение>
Note on C13: <Наименование стройки>
Note on B16: <подпись 102 значение>
Note on A22: <Номер п.п.>
Note on B22: <Номер сметного расчета>
Note on C22: <Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on D22: <Строительные работы>
Note on E22: <Монтажные работы>
Note on F22: <Оборудование, мебель, инвентарь>
Note on G22: <Прочее>
Note on H22: <Всего>

## 30% ИПР
Расчет плановой стоимости объекта: Техническое перевооружение ПС-35 кВ Мегионского РЭС - ПС 35/10 кВ Новая, ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные 30 шт.)
с учетом снижения инвестиционных затрат
сроки строительства: начало в 2018г., окончание в 2018г.
№п/п | Наименование | СМР | оборудование | пир | пнр | Прочие без ПИР, ПНР,ЗЗ,СК | Затраты заказчика 3,64% от итога глав 1-9 и 12 | Строительный контроль 2,14% от суммы Глав 1-9 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. | 741.784 | 3400.036 |  | 329.188 | 0 | 162.744 | 95.68 | 4729.432
| ПС Стройиндустриальная | 371.122 | 1700.018 |  | 164.594 |  | 81.38 | 47.845 | 2364.959
| ПС Новая | 370.662 | 1700.018 |  | 164.594 |  | 81.364 | 47.835 | 2364.473
2 | Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС | 7.1 | 3.82 | 3.53 | 15.97 | 7.53
3 | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г. | 5266.666 | 12988.138 |  | 5257.132 |  | 855.834 | 503.155 | 24870.925
| ПС Стройиндустриальная | 2634.966 | 6494.069 |  | 2628.566 |  | 427.977 | 251.613 | 12437.191
| ПС Новая | 2631.7 | 6494.069 |  | 2628.566 |  | 427.858 | 251.543 | 12433.736
4 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. до года ввода объекта в эксплуатацию (2018г.) (1,06*1,049*1,143*1,081*1,054*1,044)=1,511800 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5118
5 | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | 7962.146 | 19635.467 | 0 | 7947.732 | 0 | 1293.85 | 760.67 | 37599.865
| ПС Стройиндустриальная | 3983.542 | 9817.734 | 0 | 3973.866 | 0 | 647.016 | 380.389 | 18802.547
| ПС Новая | 3978.604 | 9817.734 | 0 | 3973.866 | 0 | 646.836 | 380.283 | 18797.323
6 | Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию (2018г.) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
7 | Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат без НДС | 5573.502 | 13744.827 | 0 | 5563.412 | 0 | 905.695 | 532.469 | 26319.905
| ПС Стройиндустриальная | 2788.479 | 6872.414 | 0 | 2781.706 | 0 | 452.911 | 266.272 | 13161.782
| ПС Новая | 2785.023 | 6872.414 | 0 | 2781.706 | 0 | 452.785 | 266.198 | 13158.126
8 | НДС 18% | 1003.23 | 2474.069 | 0 | 1001.414 | 0 | 163.025 | 95.844 | 4737.582
9 | Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат с НДС | 6576.732 | 16218.896 | 0 | 6564.826 | 0 | 1068.72 | 628.313 | 31057.487
| ПС Стройиндустриальная | 3290.405 | 8109.449 |  | 3282.413 | 0 | 534.435 | 314.201 | 15530.903
| ПС Новая | 3286.327 | 8109.449 |  | 3282.413 | 0 | 534.286 | 314.114 | 15526.589
| Составил: Инженер ОКС |  |  |  |  | Синиченко А.В.
| Должность, наименование филиала |  | Роспись |  |  | ФИО
| Согласовано: Начальник ОКС |  |  |  |  | Стриганов А.И.
| Должность, наименование филиала |  | Роспись |  |  | ФИО

## ГКПЗ
Утверждаю:
Заместитель директора-главный инженер
филиала АО "Тюменьэнерго"
Нижневартовские электрические сети
________________________ Громовой Е.А.
"_______" _____________________ 2017г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Выполнение работ по техническое перевооружение ПС-35 кВ Мегионского РЭС - ПС 35/10 кВ Новая, ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные 30 шт.) филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети в 2018 году
(наименование стройки)
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 04-35-02-2017-ЭП | Электротехнические решения по подстанции ПС Стройиндустриальная | 0 | 11.103 | 1166.141 |  | 1177.244
2 | 04-33-01-2017-ЭП | Электротехнические решения по подстанции ПС Новая | 0 | 11.103 | 1166.141 |  | 1177.244
3 | 04-35-02-2017 | Релейная защита и автоматика ПС Стройиндустриальная | 0 | 321.776 | 484.362 |  | 806.138
4 | 04-33-01-2017 | Релейная защита и автоматика ПС Новая | 0 | 321.363 | 484.362 |  | 805.725
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 0 | 665.345 | 3301.006 |  | 3966.351
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
3 | 04-03-01.1-2017-ДТ.С | Телемеханика |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
4 | 04-03-01.1-2017-ПЗУ. | Благоустройство |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 665.345 | 3301.006 |  | 3966.351
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 332.879 | 1650.503 |  | 1983.382
|  | ПС Новая | 0 | 332.466 | 1650.503 |  | 1982.969
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | ГСН 81-05-01-2001, прил. 1, п.2.5 | Временные здания и сооружения 3,9%*0,8=3,12% | 0 | 20.759 |  |  | 20.759
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 0 | 20.759 |  |  | 20.759
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 10.386 |  |  | 10.386
|  | ПС Новая | 0 | 10.373 |  |  | 10.373
|  | Итого по Главам 1-8 | 0 | 686.104 | 3301.006 |  | 3987.11
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 343.265 | 1650.503 |  | 1993.768
|  | ПС Новая | 0 | 342.839 | 1650.503 |  | 1993.342
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ГСН 81-05-01-2007 таб.4 прил.1 п.2.6 | ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,3%*1,1*1,05=4,967% ПС 110 кВ | 0 | 34.075 |  |  | 34.075
7 | 04-33-01-2017 | Пусконаладочные работы ПС Новая |  |  |  | 159.8 | 159.8
8 | 04-35-01-2017 | Пусконаладочные работы ПС Стройиндустриальная |  |  |  | 159.8 | 159.8
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 0 | 34.075 | 0 | 319.6 | 353.675
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 17.048 |  | 159.8 | 176.848
|  | ПС Новая | 0 | 17.027 |  | 159.8 | 176.827
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 720.179 | 3301.006 | 319.6 | 4340.785
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 360.313 | 1650.503 | 159.8 | 2170.616
|  | ПС Новая | 0 | 359.866 | 1650.503 | 159.8 | 2170.169
Непредвиденные затраты
9 | МДС81-35.2004 п.3.5.9.1 | Непредвиденные затраты 1,5% | 0 | 10.803 | 49.515 | 4.794 | 65.112
|  | Итого Непредвиденные затраты | 0 | 10.803 | 49.515 | 4.794 | 65.112
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 5.405 | 24.758 | 2.397 | 32.56
|  | ПС Новая | 0 | 5.398 | 24.758 | 2.397 | 32.553
|  | Итого с непредвиденными в том числе: | 0 | 730.982 | 3350.521 | 324.394 | 4405.897
|  | ПС 220/110/35/6кВ Узловая | #REF! | 365.718 | 1675.261 | 162.197 | #REF!
|  | ПС 220/110/35/6кВ Факел |  | 365.264 | 1675.261 | 162.197 | 2202.722
|  | ПС Стройиндустриальная | 0 | 365.718 | 1675.261 | 162.197 | 2203.176
|  | ПС Новая | 0 | 365.264 | 1675.261 | 162.197 | 2202.722
Переход в текущие цены 4 кв. 2012г.
10 | Приложение № 1 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Строительно-монтажные работы И=7,1 | 0 | 5189.972 |  |  | 5189.972
11 | Приложение № 5 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Оборудование И=3,82 |  |  | 12798.99 |  | 12798.99
12 | Приложение № 1 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Пусконаладочные работы И=15,97 |  |  |  | 5180.572 | 5180.572
16 | Приложение №4 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Прочие работы И=7,53 |  |  |  |  | 0
|  | Итого в текущих ценах в ценах 4 кв. 2012г.: | 0 | 5189.972 | 12798.99 | 5180.572 | 23169.534
13 | Прогноз индексов-дефляторов и инфляции Минэкономразвития до 2018г. от 24.11.2016г. | индекс-дефлятор на 2013г. ИД=1,06 | 0 | 5501.37 | 13566.929 | 5491.406 | 24559.705 | 1,06*1,049*1,143*1,06*1,05*1,045
14 | Прогноз индексов-дефляторов и инфляции Минэкономразвития до 2018г. от 24.11.2016г. | индекс-дефлятор на 2014г. ИД=1,049 | 0 | 5770.937 | 14231.709 | 5760.485 | 25763.131
15 | Прогноз индексов-дефляторов и инфляции Минэкономразвития до 2018г. от 24.11.2016г. | индекс-дефлятор на 2015г. ИД=1,143 | 0 | 6596.181 | 16266.843 | 6584.234 | 29447.258
16 | Прогноз индексов-дефляторов и инфляции Минэкономразвития до 2018г. от 24.11.2016г. | индекс-дефлятор на 2016г. ИД=1,081 | 0 | 7130.472 | 17584.457 | 7117.557 | 31832.486
17 | Прогноз индексов-дефляторов и инфляции Минэкономразвития до 2018г. от 24.11.2016г. | индекс-дефлятор на 2017г. ИД=1,054 | 0 | 7515.517 | 18534.018 | 7501.905 | 33551.44
18 | Прогноз индексов-дефляторов и инфляции Минэкономразвития до 2018г. от 24.11.2016г. | индекс-дефлятор на 2018г. ИД=1,044 | 0 | 7846.2 | 19349.515 | 7831.989 | 35027.704
Налоги и обязательные платежи
19 |  | Налог на добавленную стоимость НДС 18% |  | 1412.316 | 3482.913 | 1409.758 | 6304.987
20 |  | Всего по предварительному расчету стоимости работ в ценах на 2018г.: |  | 9258.516 | 22832.428 | 9241.747 | 41332.691
Составил: Инженер ОКС | [5 empty] | Синиченко А.В.
Должность, наименование филиала |  | Роспись |  |  |  | ФИО
Согласовано: Начальник ОКС | [5 empty] | Стриганов А.И.
Должность, наименование филиала |  | Роспись |  |  |  | ФИО

## 30%
Расчет плановой стоимости объекта: Техническое перевооружение ПС-35 кВ Мегионского РЭС - ПС 35/10 кВ Новая, ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные 30 шт.)
с учетом снижения инвестиционных затрат
сроки строительства: начало в 2018г., окончание в 2018г.
№п/п | Наименование | СМР | оборудование | пир | пнр | проч | Итого
1 | Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. | 730.982 | 3350.521 |  | 324.394 |  | 4405.897
| ПС Стройиндустриальная | 365.718 | 1675.261 |  | 162.197 |  | 2203.176
| ПС Новая | 365.264 | 1675.261 |  | 162.197 |  | 2202.722
2 | Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС | 7.1 | 3.82 | 3.53 | 15.97 | 7.53
3 | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г. | 5189.972 | 12798.99 |  | 5180.572 |  | 23169.534
| ПС Стройиндустриальная | 2596.598 | 6399.497 |  | 2590.286 |  | 11586.381
| ПС Новая | 2593.374 | 6399.497 |  | 2590.286 |  | 11583.157
4 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. до года ввода объекта в эксплуатацию (2018г.) (1,06*1,049*1,143*1,081*1,054*1,044)=1,511800 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5118 | 1.5118
5 | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | 7846.2 | 19349.513 | 0 | 7831.989 | 0 | 35027.702
| ПС Стройиндустриальная | 3925.537 | 9674.76 | 0 | 3915.994 | 0 | 17516.291
| ПС Новая | 3920.663 | 9674.76 | 0 | 3915.994 | 0 | 17511.417
6 | Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию (2018г.) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
7 | Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат без НДС | 5492.34 | 13544.659 | 0 | 5482.392 | 0 | 24519.391
| ПС Стройиндустриальная | 2747.876 | 6772.332 | 0 | 2741.196 | 0 | 12261.404
| ПС Новая | 2744.464 | 6772.332 | 0 | 2741.196 | 0 | 12257.992
8 | НДС 18% | 988.621 | 2438.039 | 0 | 986.831 | 0 | 4413.491
9 | Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат с НДС | 6480.961 | 15982.698 | 0 | 6469.223 | 0 | 28932.882 | 3290.8888
| ПС Стройиндустриальная | 3242.494 | 7991.352 |  | 3234.611 |  | 14468.457
| ПС Новая | 3238.468 | 7991.352 |  | 3234.611 |  | 14464.431
-25641.993
| Составил: Инженер ОКС |  |  |  |  | Синиченко А.В.
| Должность, наименование филиала |  | Роспись |  |  | ФИО
| Согласовано: Начальник ОКС |  |  |  |  | Стриганов А.И.
| Должность, наименование филиала |  | Роспись |  |  | ФИО