Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: |  | 31908245303 |
| --- | --- | --- |
| Наименование процедуры: |  | Запрос котировок в электронной форме на поставку модульных зданий для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» -«Тюменские распределительные сети» |
| Текст запроса: | Добрый день! Пору дать разъяснения по следующим вопросам: 1. В техническом задании, пункт 3, "Водоснабжение и канализация", написано - автономные. Просим пояснить как будет осуществятся отвод сточных вод? 2. В пунктах 3.1 и 5.1 представлен комплект поставки модульного вагона, в комплекте имеется холодильник, на схеме в пунктах 3 и 4, холодильник не отображен. Просим пояснить, где предполагается расположить холодильник? 3. Есть требование, что все поставляемое в комплекте оборудование должно быть прикрученным и выдерживать транспортные нагрузки. Вопрос: предполагается ли впоследствии регулярное перемещение вагона с места на место или крепление только на момент поставки? Вопрос больше касается транспортировки емкости с водой, расконсервированного холодильника и наличия наружного блока кондиционера, который устанавливается на месте, после доставки. |  |

| Ответ: | Добрый день. - Отвод сточных вод – не предусматривается; - в п.3.1. и 5.1. холодильник (15) на схеме расположить под баком с водой; - Крепление оборудования предполагается только на момент поставки. |
| --- | --- |

Конец формы