# Конкурс (тендер) № 48686 (вскрытие конвертов 15.04.2016 в 09:00)

Вопрос: [Ответить]; Соколов Юрий Юрьевич (ООО "ПТО ЦентрЭнерго") 29.03.2016 17:23. Добрый день! Просьба указать характеристики или модель ноутбука для позиции - Измеритель трехфазный в комплекте с ноутбуком (с поверкой).

Ответ:

Добрый день!

Требуется ноутбук: модель НР, только windows 7, наличие ком. Порта (RS 232), процессор не ниже intel core i3