Запрос предложений (объявление о покупке) № 390057. Открытый запрос предложений на право заключения договора на реконструкцию ВЛ-110кВ Холмогорская - Разряд 1,2ц (опора №112) филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети

	Вопрос:
	  25.07.2014 14:19 


	Добрый день! Потребуется ли для увеличения длины провода замена всего провода в пролетах либо заказчиком будет согласован вариант наращивания провода с применением соответствующей арматуры.


	Прочитать ответ:
	  28.07.2014 09:37


	Добрый день! В предварительном расчете учитывалось: замена провода и троса на новый с линейной арматурой (см. прикрепленный файл). Окончательные объемы должны быть предусмотрены в разработанном техрешении.
Скачать файл Запрос_разъяснение_2 .xls (13 Кб)



	


