| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31705605003 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 25.10.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по расчистке трасс ВЛ от поросли (ДКР) и опашке периметров подстанций филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (898307) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 18.10.2017 15:13 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: В соответствии с п.32.6. информационной карты должно быть не менее 55 человек, в состав бригад по расчистке просек должно входить не менее 10-15 чел, кол-во бригад - не менее 5. Вместе с тем указано, что должно быть: мастер (прораб) - не менее 5 чел.; водитель бригадной, а/м - не менее 5 чел.; механик-водитель - не менее 4 чел.; оператор измельчителя древесных отходов - не менее 4 чел. В связи с этим просим разъяснить в каждую бригаду должно входить: мастер (прораб) - не менее 5 чел.; водитель бригадной, а/м - не менее 5 чел.; механик-водитель - не менее 4 чел.; оператор измельчителя древесных отходов - не менее 4 чел.? либо указанное количество сотрудников на все 5 бригад? Так же просим уточнить весь ли указанный персонал должен пройти обучение по специальности вальщика леса? Разъяснения: Указанное в требованиях количество мастеров (прорабов), водителей бригадных а/м, механиков-водителей, операторов измельчителя относится в ОБЩЕМУ количеству на все 5 бригад. Весь указанный персонал, непосредственно занятый расчисткой, должен пройти обучение по специальности вальщик леса. Водители, механики-водители и операторы измельчителя могут не проходить, если они не совмещают эту работу с расчисткой. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 18.10.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 25.10.2017 |