| Вопрос: [Исправить ответ] | 07.11.2016 10:24 |
| --- | --- |
| Выгружено 09.11.2016 06:12 [Выгрузить] 1) входит ли в объем работ по данному конкурсу реконструкция ВЛ-110 кВ, если входит то прошу указать длину реконструируемого участка? 2) требуется ли землеотвод при реконструкции ПС? |  |
| Прочитать ответ: | 09.11.2016 06:11 |
| 1) ВЛ-110 кВ не входит в объем реконструкции ПС. Касаемо ВЛ, необходимо предусмотреть в проекте, возможное перемещенеие заходов ВЛ на ПС в связи с расширением ОРУ-110. 2) Землеотвод при реконструкции ПС не требуется. |  |