Опросный лист № 7

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ   ПС НВЭС                                                          Выключатели серии ВА55

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

| Тип | ВА 5541 (3шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во полюсов | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В | ~380 ~660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ном.ток,А | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставки э/м расц., А. Указывать для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение | Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом Выдвижной с ручным дистанционным приводом (укажите рабочее положение автомата в ячейке: вертикальное или горизонтальное) Выдвижной с электромагнитным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение э/м привода,В | ~127; ~220…240; ~380…440; ~550…660 = 110; = 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп-ные сборочные единицы | Без доп. сбор. единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своб.контакты и независимый расцепитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своб.контакты + доп.своб.контакты + независимый расцепитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение нез.расцеп., В | ~110…440; = 110…220 |  |  | ~ 110…440; = 110; = 220 |  |  |  |  | ~110…440; = 110; = 220; |  |
| Присоедине-ние | Для стационар-ных | Переднее медн.шиной Переднее алюм.шиной #### Переднее кабелем без каб.наконечника #### Заднее медн.шиной Заднее алюм.шиной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выдвижных | ###### Заднее медн.шиной Заднее алюм.шиной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатичес-кое испонение | У3; ХЛ3; Т3; У3 Экспорт; ХЛ3 Экспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нижневартовские ЭС

Ст. мастер гр. РС Клебанов П.В.

Тел.(3466) 48-38-31