Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31806661001 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ССПД Ишим - Абатский РЭС с заходами на ПС Колос, ПС Равнец, ПС Тушнолобово Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Контактные данные организатора: | 7-3452-596462, Gerkis-LV@te.ru |
| Контактное лицо: | Геркис Людмила Видмантасовна |
| Дата публикации извещения: | 17.07.2018 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 03.08.2018 11:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 03.08.2018 11:00 [GMT +5] |

Текст запроса

| Текст запроса: | Добрый день! 1. В сметной документации по ПС Колос в работах и в проектной документации и спецификации заложено установка контейнера связи (подготовка площадки, перенос оборудования), приобретение контейнера – не заложено в сметную документацию – блок контейнер поставляет заказчик? 2. В сметной документации по ПС Равнец в работах и в проектной документации и спецификации заложено установка контейнера связи (подготовка площадки, перенос оборудования), приобретение контейнера – не заложено в сметную документацию – блок контейнер поставляет заказчик? 3. В сметной документации по ПС Тушнолюбово в работах и в проектной документации и спецификации заложено установка контейнера связи (подготовка площадки, перенос оборудования), приобретение контейнера – не заложено в сметную документацию – блок контейнер поставляет заказчик? |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | - Запрос_на_разъяснение_документации_к_процедуре[5].rtf |

ОТВЕТ:

Добрый день! Приобретение контейнера должен будет выполнить Подрядчик. В сметной документации поставка блок контейнера предусмотрена, смотрите ниже ссылки на сметы (02-02-03, 02-03-03, 02-04-03):

ПС Колос

| 19 О | №00000437 КП от 02.09.2016г. ООО "УНИВЕРСАЛ" | Блок- бокс связи 16/111.16-СС.ОЛ ПЗ=1650000,00/1,18/4,28 | шт | 1 | 326706,8 1650000,00/1,18/4,28 |  |  |  | 326707 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПС Равнец

| 18 О | №00000437 КП от 02.09.2016г. ООО "УНИВЕРСАЛ" | Блок- бокс связи 16/111.16-СС.ОЛ ПЗ=1650000,00/1,18/4,28 | шт | 1 | 326706,8 1650000,00/1,18/4,28 |  |  |  | 326707 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПС Тушнолобово

| 18 О | №00000437 КП от 02.09.2016г. ООО "УНИВЕРСАЛ" | Блок- бокс связи 16/111.16-СС.ОЛ ПЗ=1650000,00/1,18/4,28 | шт | 1 | 326706,8 1650000,00/1,18/4,28 |  |  |  | 326707 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |