## Лист1
Приложение № 7
к Закупочной документации
Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Коммерческое предложение на поставку тепловизоров (инфракрасных камер) для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети.
Наименование и адрес Участника: |  | _____________________________
( в соответствии с Приложениями №2 к Проекту договора (Спецификация №1)
Спецификация № 1
№ п/п | Наименование оборудования, материалов, запасных частей | Тип,марка | Основные технические характеристики (в случае поставки эквивалентного товара) | Ед.изм. | кол-во | Цена за ед., руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС | Сумма НДС (18%) | Сумма, руб., с НДС (18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Инфракрасная камера на базе неохлаждаемой матрицы в фокальной плоскости 320 х 240 элементов с встроенным объективом 32 на 24 градуса в количестве 1 (одна) шт. |  | Технические характеристики: 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1.1 Стандартный диапазон измерения температуры: -40  +1500С; 1.2 Минимально различимая разность температур: 0,04С (при 30С); 1.3 Погрешность: ± 2°C, ± 2% от показания; 1.4 ИК-детектор: Матричного типа, без охлаждения, устанавливается в фокальной плоскости объектива (микроболометр); 1.5 Размер матрицы:, не менее : 320 (Г) x 240 (В); 1.6 Спектральный диапазон:, не хуже: 8 ... 14 мкм; 1.7 Поле обзора: 32° (Г) x 24° (В) штатный объектив 14 мм, 1.8 Диапазон фокусировки: от 10 см до ∞ (штатный объектив 14 мм); 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. В инфракрасной камере должно быть предусмотрено выполнение следующих функций: 2.1 Автоматическая фокусировка; 2.2 Автоматическая/ручная установка уровня, чувствительности, диапазона измерения; 2.3 Поэлементная настройка, каждой функции, индикация состояния с помощью пиктограмм; 2.4 Многоязычное меню, с обязательным русским; 2.5 Коррекция изображения по излучательной способности по расстоянию, с учётом влияния факторов внешней среды и фона; 2.6 Усреднение; 2.7 Медианный фильтр; 2.8 Коррекция на дополнительную оптику. 3. ФУНКЦИИ ИНДИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ. В инфракрасной камере должно быть предусмотрено выполнение следующих функций: 3.1 Совмещение тепловых (термограммы) и оптических (видео) изображений с одновременной индикацией теплового и оптического изображений, индикация оптических изображений; 3.2 Выбор цветовой палитры (радужная/цвета побежалости/белое на чёрном/чёрное на белом/контрастная; 3.3 Число градаций: 256, 16, 8 оттенков; 3.4 Режим просмотра изображений в виде миниатюр; 3.5 Четырёх кратное цифровое увеличение; 3.6 Индикация температуры в 5(пяти) точках; 3.7 Коррекция излучательной способности в 5(пяти) точках; 3.8 Индикация разности температур между двумя точками; 3.9 Индикация максимальной/минимальной/средней температуры в заданной области- 5(пять) областей; 3.10 Поиск максимальной/минимальной температуры, автоматическая индикация каждой точки; 3.11 Сигнализация с режимами: звуковая, визуальная (вкл./выкл.), вибрационная сигнализация, задание порогового значения температуры, выход на внешнюю сигнализацию. 4. УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 4.1 Карта памяти SD, поддержка карт памяти повышенной ёмкости формата SDHC$ 4.2 Формат записи статических изображений – радиометрический jpeg, 14 бит; 4.3 Периодичность записи термограмм: от 3(трёх) секунд до 60 (шестидесяти) минут; атоматическая 4.4 Запись по триггеру событий. 5. СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ВНЕШНИЕ У СТРОЙСТВА 5.1 Выход на внешнюю сигнализацию; 6. ИНТЕРФЕЙСЫ 6.1 USB-2, с возможностью подключения запоминающих устройств большой ёмкости; 6.2 Видеовыход – переключаемые стандарты NTSC/PAL; 7. ПРОЧЕЕ 7.1 Лазерный целеуказатель – красный (класс 2); 7.2 Видеокамера – не менее 2 Мпикс; 7.3 Светодиодное устройство подсветки; 7.4 Запись голосовых комментариев не менее 30 секунд, с воспроизведением на каждое изображение; 7.5 Текстовые комментарии с загрузкой записей не менее 256 символов с карты памяти SD и их присоединение к термограммам; 7.6 Дисплей должен быть откидной, цветной, ЖК, размером не менее 3,5 дюйма, 320х240 точек, с возможностью наклона и регулировки яркости; 7.7 Автономное питание от аккумуляторной батареи со временем непрерывной работы, без подзарядки, не менее 4 (четырёх) часов; 7.8 Электропитание от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частотой 50Гц; 8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 8.1 Чемодан для транспортировки и хранения; 8.2 Программное обеспечение для обработки термограмм на русском языке, с возможностью формирования отчётов; 8.3 Руководство по эксплуатации на русском языке; 8.4 Паспорт, свидетельство о поверке, сертификат об утверждении типа средства измерения в РФ; 8.5 Аккумуляторная батарея; 8.6 Зарядное устройство; 8.7 Блок питания сетевой; 8.8 Ремешок на руку; 8.9 Карта памяти SD объёмом не менее 8GB/ 9. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 9.1 Камера должна обеспечивать работу при температуре окружающего воздуха от -15 до +40С и относительно влажности воздуха не менее 90%; 9.2 Корпус камеры должна быть устойчив к ударам не менее 30G и вибрации не менее 3G; 9.3 Корпус камеры должен быть защищён от попадания пыли и брызг со степенью не хуже IP54. 10. Габаритные размеры (В) х (Ш) х (Г) мм, не более: 212 х 76 х 138; 11. Масса (с аккумуляторной батареей) г, не более: 800. | шт. | 1
2 | 2-х кратный телеобъектив для инфракрасной камеры на базе неохлаждаемой матрицы в фокальной плоскости 320 х 240 элементов в количестве 1 (одна) шт. |  | Технические характеристики: 2-х кратный телеобъектив 16 на 12 градусов; 0.89 мрад. | шт. | 1
3 | Инфракрасная камера на базе неохлаждаемой матрицы в фокальной плоскости 160х120 элементов с встроенным объективом 25° на 19° градуса в количестве 2 (две) шт. |  | Технические характеристики: 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1.1 Стандартный диапазон измерения температуры: от -20°C до +120°C; 1.2 Погрешность: ±2 °C или ±2% от изм. Значения; 1.3 ИК-детектор: Матричного типа, без охлаждения, устанавливается в фокальной плоскости объектива (микроболометр); 1.4 Размер матрицы:, не менее: 160х120; 1.5 Поле обзора: 25° х 19° стандартный объектив; 1.6 Оптическое поле зрения (телеобъектив): 15°; 1.7 Минимальное фокусное расстояние (телеобъектив): 30 мм.; фокусировка ручная; 1.8 Цветовая палитра не менее 6 цветов; 2. ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. В инфракрасной камере должно быть предусмотрено выполнение следующих функций: 2.1 Автоматическая фокусировка; 2.2 Автоматическая/ручная установка уровня, чувствительности, диапазона измерения; 2.3 Поэлементная настройка, каждой функции, индикация состояния с помощью пиктограмм; 2.4 Многоязычное меню, с обязательным русским; 2.5 Коррекция изображения по излучательной способности по расстоянию, с учётом влияния факторов внешней среды и фона; 2.6 Усреднение; 2.7 Медианный фильтр; 2.8 Коррекция на дополнительную оптику. 3. ФУНКЦИИ ИНДИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ. В инфракрасной камере должно быть предусмотрено выполнение следующих функций: 3.1 Совмещение тепловых (термограммы) и оптических (видео) изображений с одновременной индикацией теплового и оптического изображений, индикация оптических изображений; 3.2 Выбор цветовой палитры (радужная/цвета побежалости/белое на чёрном/чёрное на белом/контрастная; 3.3 Число градаций: 6 оттенков; 3.4 Режим просмотра изображений в виде миниатюр; 3.5 Индикация температуры в 5(пяти) точках; 3.6 Коррекция излучательной способности в 5(пяти) точках; 3.7 Индикация разности температур между двумя точками; 3.8 Индикация максимальной/минимальной/средней температуры в заданной области- 5(пять) областей; 3.9 Поиск максимальной/минимальной температуры, автоматическая индикация каждой точки. 4. УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 4.1 Карта памяти microSD 2Gb. 5. ИНТЕРФЕЙСЫ Коммуникационные порты: USB-mini, USB-A, Композитный видеовход, Bluetooth, WiFi. 6. ПРОЧЕЕ 6.1 Фотокамера 3.1 Mpixel; 6.2 Пыле- и влагозащита: IP54; 6.3 Рабочая температура: от -15 до +50 градусов С; 7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 7.1 Жесткий кейс; 7.2 Тепловизионная камера с объективом; 7.3 Аккумулятор; 7.4 Ремень; 7.5 Сертификат настройки; 7.6 Диск с программным обеспечением FLIR Tools; 7.7 Карта памяти; 7.8 Крышка для объектива; 7.9 Зарядное устройство со сменными вилками; 7.10 Инструкция по эксплуатации; 7.11 Буклет с важной информацией; 7.12 Кабель USB; 7.13 Диск CD-ROM с пользовательской документацией; 7.14 Видеокабель; 7.15 Гарантийный или лицензионный сертификат. 8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 8.1 Тепловизор должен обеспечивать работу при температуре окружающего воздуха от -15 до +50 градусов С; 8.2 Корпус камеры должен быть защищён от попадания пыли и брызг со степенью не хуже IP54. 9. Габаритные размеры (мм.) не более 246х97х184мм. 10.Масса (с аккумуляторной батареей) г, не более: 825 | шт. | 2
4 | Инфракрасная камера на базе неохлаждаемой матрицы в фокальной плоскости 640 х 480 элементов с встроенным объективом 32 на 23 градуса в количестве 1 (одна) шт. |  | Технические характеристики: 1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1.1 Диапазон измерения температуры: -20 °C до +100 °C/ 0 °C до +280 °C (переключаемый); 1.2 Погрешность ±2 °C, ±2 % от измеренного значения (-20 °C до +280 °C); 1.3 Размер матрицы:, не менее 640 x 480 пикс.; 1.4 Спектральный диапазон:, не хуже 8…14мкм; 1.5 Поле обзора: 32° x 23° / 0.1 м (стандартный объектив), 9° x 7° / 0.5 м (телеобъектив); 1.6 Пространственное разрешение (IFOV) 3.3 мрад (стандартный объектив), 1.0 мрад (телеобъектив); 1.7 Фокусировка ручная. 2.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. В тепловизоре должно быть предусмотрено выполнение следующих функций: 2.1 Ручная фокусировка; 2.2 Автоматическая/ручная установка уровня, чувствительности, диапазона измерения; 2.3 Многоязычное меню, с обязательным русским; 3.ФУНКЦИИ ИНДИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ. В тепловизоре должно быть предусмотрено выполнение следующих функций: 3.1 Цветовая палитра 4 варианта (ironbow, rainbow, blue/red, greyscale); 3.2 Цифровая камера; 3.3 Мощная LED-подсветка - Моторизированный фокус - Стандартный объектив (32° x 23°); 3.4 Запись голосовых комментариев - Отображение распределения поверхностной влажности; 3.5 Функции измерения Центральная точка Стандартное измерение (1-точечное) Распознавание горячей/холодной точки; 3.6 Хранение изображений Формат файлов .bmt; варианты экспорта в формат .bmp, .jpg, .csv. 4.УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 4.1 Устройство хранения данных 2 Гб SD-карта памяти (около 1000 снимков); 4.2 Хранение изображений Формат файлов .bmt; варианты экспорта в формат .bmp, .jpg, .csv. 5. ИНТЕРФЕЙСЫ: Видео выход USB 2.0Цветовая палитра 4 варианта (ironbow, rainbow, blue/red, greyscale); 6. ПРОЧЕЕ 6.1 Лазерный целеуказатель точки замера; 6.2 Цифровая камера; 6.3 Мощная LED-подсветка; 6.4 Запись голосовых комментариев; 6.5Быстрозаряжаемая литиево-ионная батарея, время работы 4 часа. Так же работает от сетевого блока питания. 7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ поставляется в прочном кейсе в комплекте с 7.1 Пакетом профессионального ПО; 7.2 Чехлом Soft-Case; 7.3 Ремнем для переноски; 7.4 SD-картой; 7.5 USB-кабелем; 7.6 тканью для очистки объектива; 7.7 Блоком питания; 7.8 Литиево-ионным перезаряжаемым аккумулятором; 7.9 Адаптером для крепления к штативу. 8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 8.1 Диапазон рабочих температур от -15 °C до +40 °C; 8.2 Температура хранения от -30 °C до +60 °C; 8.3 Влажность воздуха от 20 % до 80 % (без конденсации); 8.4 Класс защиты корпуса IP54; 8.5 Вибрация (IEC 68-2-6) 2G. 9. Габаритные размеры мм, не более 152х108х262. 10 Масса (с аккумуляторной батареей) г, не более: 900. | шт. | 1
ИТОГО сумма по Спецификации № 1:
Общая сумма без НДС составляет _______________ (_____________________________________________________________________), ____ коп. Кроме того, НДС по ставке 18% - ____________ (_____________________________________________________), _____ коп. Итого, общая сумма с НДС по ставке 18 % составляет ______________ (______________________________________________________), ______ коп.
Форма и условия оплаты:
Оплата безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 60 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.
Условия поставки:
1)Согласно графика поставки (приложение №1 к договору)
2)Поставка товара производится по следующим реквизитам: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул.Ноябрьская, 17
Контактные телефоны: (34667) 9-13-67, 9-12-66, 8-904-47-72714.
3)Товар считается поставленным с момента получения товара по товарной накладной грузополучателем.
_______________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________
фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)