Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31908203101 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Утяшево филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Форма торгов: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Контактные данные организатора: | 7-3452-596453, Kel-OV@te.ru |
| Контактное лицо: | Кель Ольга Валериевна |
| Дата публикации извещения: |  |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 30.08.2019 16:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 30.08.2019 16:00 [GMT +5] |

Текст запроса

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 30.08.2019 01:59 [GMT +5] |
| --- | --- |
| Текст запроса: | 1. Добрый день! Для корректного определения стоимости и сроков выполнения работ просим указать предпочтительный тип резервного цифрового канала связи и предоставить схему организации существующих каналов связи. 2. Просим указать необходимость реконструкции существующих линейно-кабельных сооружений ВОЛС. |
| Приложенные к запросу документы: | отсутствуют |

Ответ:

- Предпочтительный тип резервного цифрового канала связи – ВОЛС (строительство около 9-10 км.). Существующий канал по ВОЛС. Предоставление схем существующих каналов связи возможно только при условии наличия соответствующих соглашений об охране и передаче конфиденциальной информации, соглашения/условий договора о соблюдении требований Инструкции (выписки из Инструкции, размещенной на сайте АО «Тюменьэнерго» в разделе «Поставщикам/Взаимодействие с подрядными организациями») организацией/работниками указанной организации/субподрядными организациями, привлекаемыми для выполнения работ/оказания услуг по договору, а также при наличии штрафных санкций в указанном соглашении/договоре за нарушение требований Инструкции. (В соответствии с Инструкцией по соблюдению правил информационной безопасности в АО «Тюменьэнерго» в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от 06.06.2018 г.  № 298).

- Необходимость реконструкции существующих линейно-кабельных сооружений ВОЛС будет определятся объемами проектирования на ОРУ и ОПУ, т.е. возможно будет необходимо выполнить перезавод ВОЛС и строительство кабельных лотков на ОРУ и в здании ОПУ до узла связи.Конец формы