Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 15.04.2014 06:20. Выгружено 17.04.2014 13:08 Добрый день, просим уточнить учитываются в рамках данного конкурса по обоим объектам поставка, монтаж и пусконаладка следующего оборудования: 1. Высокочастотный заградитель ВЭ-630-0,1 УХЛ-1 ГОСТ 15581-80 (шт.4); 2. Конденсатор связи СМПВ-110/v3-6,4 ХЛ-1 ТУ 3414-025-05758055-2012 (3 шт.); 3. Фильтр присоединений ФПМ (3 шт.). Количество указано на один объект. Заранее спасибо за ответ.. Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 17.04.2014 13:08. Добрый день! Рабочей документацией 2012-45/СК-Р-1-ЭП1 изм.2 и 2012-45/СК-Р-2-ЭП1 изм.2 в рамках донного проекта предусмотрена поставка, монтаж, наладка оборудования, необходимого для организации основных защит ВЛ-110 КНС-5-1,2: 1.Основные защиты ВЛ-110 ШЭ2607 084 6 шт. 2.ВЧ аппарат АВАНТ-Р400 6 шт. 3.ВЧ заградитель 8 шт. ВЗ-630-0,1 УХЛ-1 4.Конденсатор связи 6 шт. СМПВ-110√3-6,4 ХЛ-1 5.Фильтр присоединения 6 шт..