| Вопрос: | 15.07.2014 13:55 |
| --- | --- |
| Выгружено 16.07.2014 18:44 Добрый день! В п.33.6.11 конкурсной документации указано, что необходимо иметь допуск СРО на виды работ по п.20.7 «Монтаж и демонтаж опор для ВЛ напряжением более 500 кВ». Но в объёмах работ представленных в КД по данному объекту отсутствуют работы по монтажу и демонтажу опор ВЛ свыше 500 кВ. В связи с этим, просим пояснить, чем обосновано требование о наличии у участников данного пункта СРО? |  |
| Прочитать ответ: | Яковленко Яна Валерьевна 16.07.2014 18:44 |
| В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (с изменениями и дополнениями) кроме прочих предусмотрены следующие виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ фраза «до 500 кВ включительно» отсутствует в п.20.6 в связи с чем в КД включен п. 20.7. |  |