Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей зданий и сооружений филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Добрый день. Для расчета коммерческого предложения просим сообщить: -спецификации "Наружных сетей электроснабжения" (стр. 7 ТЗ) - КТПН 1, 2, 3 2. п.5.1 ТЗ (стр. 56) - к какому объекту относится указанное оборудование? Что за оборудование указано в пп. 5 этого пункта? Спасибо. |  |

Ответ: 1. КТПН №1, 630/10/0.4, КТПН №2, 630/10/0,4 и КТПН №3, 400/10/0,4 оборудование однотипное

| № п/п | Наименование электроустановок (оборудования) |
| --- | --- |
|  | 1Т |
|  | ВН-10 |
|  | РВО-10 |
|  | ЗН-10 |
|  | ВР-32-39 |
|  | ТТ-0,66 1000/5 |
|  | ППН-39 |
|  | Счетчик Меркурий 230 AR-03R |
|  | Кабели силовые 0,4кВ |
|  | Лестницы и площадки обслуживания |
|  | Наружное ограждение |

- Оборудование, указанное в п. 5. относится к Производственному помещению СДТУ, инв.№ 08610