Конкурс (тендер) № 51726
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы оперативного тока, защит и автоматики ПС Ингалинка, ПС С. Плетнево, ПС Красный Яр, ПС Боровинка Южного ТПО филиала... (вскрытие конвертов 08.02.2017 в 11:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; Давыдова Юлия Викторовна (ООО АМДТЕХНОЛОГИИ) 23.01.2017 14:33. В очереди Подскажите, пожалуйста Действующие Свидетельства о допуске субподрядчика/члена коллективного участника к определенному виду или видам работ/услуг, связанным с выполнением Договора, выдаваемые членам саморегулируемых организаций – в случае, если данные виды работ осуществляются на основании допусков согласно действующему законодательству РФ по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. N 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (сканированная копия с оригинала, или нотариально заверенной копии) содержащее в обязательном порядке допуск к следующим работам, предусмотренным Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., а именно: п. 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов п. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов п. 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты п. 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока должны иметь допуск к особо опасным и технически сложным объектам, либо состав данной категории допуска не обязателен в СРО?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 26.01.2017 06:19. Наличие допусков по указанным Вами пунктам в составе категории допуска к особо опасным и технически сложным объектам необязательно, так как выполнение данных работ на объектах, установленных Техническим заданием (Приложение №1) не попадает в перечень, установленный статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации..