Фактические значения показателей надёжности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии

АО «Россети Тюмень»

| Наименование показателя | 2021 год |
| --- | --- |
| Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | 0,2183 |
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки | 0,1985 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети | 1,2570 |