| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31603526833 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 19.04.2016 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции ПС 110 кВ КНС-18. Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ для филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (48797) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 11.04.2016 12:42 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Просим предоставить ориентировочную длину существующего ответвления ВОЛП (по проекту: "Реконструкция ССПД на участках: ПС 110 кВ КС-4 - ПС 110 кВ Согорье - ПС 500 кВ Пыть-Ях"), переустройство которого требуется согласно техническому заданию. Разъяснения: Длина ответвления ВОЛС на ПС КНС-18 от опоры № 34 ВЛ-110 кВ Пыть-Ях Восточный – с переходом на опору № 21 ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Кратер, отпайка ВЛ 110 кВ КНС-18 с заходом на ПС КНС-18 составляет порядка 5,5 км. При реконструкции ПС КНС-18 необходимо предусмотреть переустройство самого захода ВОЛС на ПС КНС-18, при этом предусмотреть демонтаж и монтаж проектируемого оборудования по проекту «реконструкция ССПД на участке ПС-110 кВ КС-4 – ПС 110 кВ Согорье – ПС 500 кВ Пыть-Ях» с учетом возможной модернизации и расширения систем связи и АСУ по согласованию с Заказчиком |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 11.04.2016 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 19.04.2016 |