Наименование материалов; материал; кол-во опор; кол-во, шт на 1 опору; масса 1ед, тн; масса всего, тн; Ед. измер:; Кол-во:. 1; гаситель вибрации многочастотный для провода ГВ-4533-02; метал; 190; 12; 0,0042; 9,576; шт; 2280. 2; гаситель вибрации многочастотный для грозотроса ГВ-4433-02; метал; 190; 2; 0,0021; 0,798; шт; 380. 3; протектор спиральный поддерживающий для провода ПС-15,2П-11; метал; 173; 6; 0,0035; 3,633; шт; 1038. 4; протектор спиральный поддерживающий для грозотроса ПС-9,1-П01; метал; 173; 1; 0,0029; 0,502; шт; 173. 5; протектор спиральный для провода ПЗС-15,2-13; метал; 17; 12; 0,0025; 0,510; шт; 204. 6; протектор защитный спиральный для грозотроса ПЗС-9,6-31; метал; 17; 2; 0,0013; 0,044; шт; 34. 7; шлейфовый спиральный зажим ШС-15,2-01; метал; 17; 6; 0,0009; 0,092; шт; 102. Итого:; 15,15..