# Конкурс (тендер) № 43915 (вскрытие конвертов 24.02.2015 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 04.02.2015 06:06 Добрый день. Просим Вас разместить график производства работ и сводную таблицу стоимости работ в редактируемом формате. Спасибо.. Прочитать ответ:. Добрый день! Направляем запрашиваемые документы. Скачать файл Сводная таблица и график производства.zip (37 Кб).

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 06.02.2015 05:53 Добрый день! Просим разместить типовые технологические карты по установке линейной арматуры на ВЛ. Прочитать ответ:. Добрый день! Направляем запрашиваемые документы. Скачать файл Типовые технол карты.zip (17.9 Мб).

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 10.02.2015 09:58 Добрый день! В составе работ есть укладка ж/б плит для обустройства временных переездов через трубопроводы. Прошу уточнить - песок и ж/б плиты давальческие или приобретается силами подрядчика? Если приобретает подрядчик, то прошу указать тип ж/б плиты и объем песка?. Прочитать ответ:. Добрый день! Песок и ж/б плиты приобретаются подрядчиком. Все физические объемы указаны в приложении №1 к КД_Техническое задание (Раздел 4 - Требования к выполнению работ, пункт. №2)..

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 11.02.2015 05:48 Добрый день! Прошу уточнить ОПН в количестве 1674 шт. давальческие или закупются подрядчиком?. Прочитать ответ:. Закупаются подрядчиком.