Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31603219353 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку комплекса для проверки электрооборудования релейной защиты и автоматики для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс |
| Способ закупки: | Запрос цен |
| Организатор: | Филиал открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Энергокомплекс |
| Контактные данные организатора: | 7-34672-93267, DryakhlovAG@npek.te.ru |
| Контактное лицо: | Дряхлов Александр Геннадьевич |
| Дата публикации извещения: | 20.01.2016 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 04.02.2016 14:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Добрый день, Просим подтверидть необходимую комплектность в соответствии с техническим заданием, указанным в документации по открытому запросу цен (комплектность прилагаем). |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) комплектность_РЕТОМ-21.doc |
| Текст разъяснения: | Добрый день. Подтверждаем необходимую комплектность поставки РЕТОМ-21 в соответствии с приложением. Начальник СРЗА филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс С.Г. Сабанов. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) комплектность_РЕТОМ-21.doc (см. ниже) |

| Наименование оборудования | Кол., комп |
| --- | --- |
| Комплекс для проверки электрооборудования на базе прибора РЕТОМ-21 в составе: |  |
| устройство испытательное РЕТОМ-21 с аксессуарами | 3 |
| блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000 с аксессуарами | 1 |
| трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 с аксессуарами | 1 |
| вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами | 8 |
| Стойка приборная универсальная СПУ с аксессуарами | 3 |
| управляющее устройство на базе компьютера типа NOTEBOOK | 6 |

Конец формы