# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 572825. Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных...

Вопрос:; 28.10.2015 12:20. Добрый день! Уважаемые организаторы конкурса, прошу указать тип ячейки, в которую будут устанавливаться данные вакуумные выключатели. А также указать, необходим только вакуумный выключатель или же полностью комплект для адаптации вакуумного выключателя к этой ячейке. Прочитать ответ:; 30.10.2015 09:58. Добрый день! Необходимы следующие типы ячеек: К-104, К-59; Тип защит - микропроцессорная..