# Конкурс (тендер) № 31673

Извещение Запросы разъяснений - 3 Претенденты - 22 Вскрытие конвертов Рассмотрение заявок Обработанные лоты - 1 Протокол Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Тингаев Михаил Владимирович (ЗАО "МПОТК "Технокомплект") 20.09.2012 17:50. Прошу дополнить конкурсную документацию схемой организации заходов ВЛ 110кВ на ПС "Вектор" (приложением 1 к ТЗ). Так же, прошу указать ориентировочную протяженность заходов ВЛ-110кВ.. Прочитать ответ:; Власова Татьяна Васильевна 21.09.2012 08:56. Файл вложен Ориентировочная длина заходов 3 км Скачать файл Приложение 1 (Однослинейная схема).rar (168 Кб).

Вопрос: [Исправить ответ]; Темляк Владислав Павлович (ООО НИППППД "Недра") 21.09.2012 13:10. Согласно п.5.4.2, предусматривается прокладка ВОЛС-ВЛ от ПС Вектор до ПС Нефтеюганская. Протяжённость участка ВОЛС?. Прочитать ответ:; Власова Татьяна Васильевна 27.09.2012 11:48. ориентировочно 24 км.

Вопрос: [Исправить ответ]; Ларькова Юлия Евгеньевна (ЗАО "Сибирский ЭНТЦ") 04.10.2012 04:21. Для составления Техпредложения просим уточнить П. 2.5. Задания: « Этап 1. Проектная документация, содержащая следующие тома: • Выбор и согласование… • Комплексные инженерные изыскания… • Сборник спецификаций оборудования.» Эти разделы могут входить в состав Этапа 1, но не входят в «Состав проектной документации». Они должны входить в общий «Состав проекта».. Прочитать ответ:; Власова Татьяна Васильевна 08.10.2012 16:32. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.