Приложение

к приказу от 21.11.2019 № 645

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения

к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции

| # Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) # ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Наименование по ОКПД 2 | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| 26.30.11.130 | Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга | - Системы мониторинга состояния оборудования. - PCS (Power Control System). Управление и мониторинг электрических сетей с распределенной генерацией. - Мониторинг и предиктивная аналитика погодных условий, в том числе прогнозирование гололедообразования. - Системы сбора и отображения информации (SCADA). - Системы управления режимами работы сетей (DMS). - Системы управления оперативными работами в сетях (OMS). - Мониторинг и предиктивная аналитика погодных условий, в том числе прогнозирование гололедообразования. - Автоматические системы управления напряжением и реактивной мощностью. |
| 26.30.50.110 | Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации | - Интеллектуальные системы инженерно-технических средств охраны с применением интеллектуальных камер видеонаблюдения, анализирующих обстановку в кадре и имеющих встроенную систему принятия решений о наличии событий, требующих внимания оператора и принятия решения человеком. |
| 26.51.43.119 | Приборы цифровые электроизмерительные прочие | - Цифровые (электронные) измерители тока и напряжения (включая трансформаторы, а также различные виды датчиков, включая волоконно-оптические), поддерживающие цифровой обмен данными. |
| 27.12.3 | Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты | - Мультиагентные системы управления |
| 27.31.1 | Кабели волоконно-оптические | - Применение ВОЛС при реконструкции ССПИ |
| 27.32.14.120 | Провода для воздушных линий электропередач | - Замена неизолированных проводов на СИП. |
| 27.90.40.190 | Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки | - Зарядная инфраструктура для электротранспорта |
| 30.30.32 | Самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг | - Автоматизированные системы сбора и обработки информации о состоянии электрических сетей с использованием беспилотных летательных аппаратов. |
| 33.20.50 | Услуги по монтажу электрического оборудования | - Установка вакуумных реклоузеров. - Интеллектуальные комплектные распределительные устройства (ИКРУ PNP) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую систему управления - Современные технологии и оборудование для плавки гололеда |
| 41.20.20.621 | Сеть связи и радиофикации | - Технологии беспроводной связи |
| 42.22.22.110 | Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей | - Новые типы проводов, провода с композитным сердечником, покрытия проводов - Внедрение опор, изготовленных из композитных материалов. - Применение технологии сверхпроводимости. - Применение постоянного тока при передаче электроэнергии на классах напряжения СН и НН |
| 43.21.10.120 | Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов | - Интеллектуальные приборы учёта, с возможностью интеграции в единую систему управления, обеспечивающие функции дистанционного управления, выдачи информации о параметрах работы сети. - Цифровые устройства релейной защиты и автоматики, поддерживающие цифровой обмен данными. - Устройства синхронизированных измерений (PMU) с внедрением WAMS/WАСS/WАРS технологий, интегрированные в ЦПС. - Автоматизированные системы мониторинга и диагностики работы оборудования сети (включая средства дистанционной диагностики, а также средства, интегрированные в состав оборудования), с возможностью интеграции в единую систему управления. |
| 43.21.10.290 | Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки | - Внедрение современных масштабируемых, распределенных комплексов телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110кВ. |
| 58.29.29.000 | Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе | - Внедрение программно-аппаратного комплекса АСУ активно-адаптивных электроэнергетических сетей в части моделирования функционирования РЗА. - Создание математической модели распределительной сети 0,4/6(10)/35 кВ с использованием программного комплекса ТКЗ-МТ, предназначенного для анализа функционирования систем РЗА электроэнергетических объектов. - Развитие интегрированной системы управления бизнес-процессами. - Системы отображения информации на карте местности – геоинформационные системы (GIS). |
| 62.01.11 | Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения | - DERM (Distr. Energy Resources Mngmt). Моделирование, мониторинг, прогноз и контроль распределенных энергоресурсов. - Межсетевые экраны уровня промышленной сети. - Системы управления инновациями и знаниями (СУИЗ). - Электронные каталоги и базы данных типовых технических решений - Системы обучения персонала (HRS). - Системы управления отношениями с клиентами (CRM) - Системы цифрового моделирования режимов работы электрических сетей - Внедрение систем ERP - Системы цифрового проектирования сетей (DPS, PLM, BIM, CAD) - Цифровое проектирование технологических объектов электроэнергетики 1D, 2D, 3D - Создание систем хранения и обработки данных с применением технологий больших данных (BigData) - Системы распределенного реестра - Промышленный интернет - Технологии виртуальной и дополненной реальностей - Клиентские сервисы и системы управления отношениями с клиентами (управление энергопотреблением/ управление спросом потребителей) |
| 72.19.29 | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, кроме биотехнологии | - Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. |